ÓE YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR - TANTÁRGYI TEMATIKA


	ÉPÜLETGÉPÉSZET
	2025/26. 2. félév

	

	ALAPADATOK

	TANTÁRGY NEVE
	Épületgépészet
	HVAC

	TANTÁRGY KÓDJA(I)
	YAXEGEFBNF

	SZERVEZETI EGYSÉG
	Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet

	SZAK, TAGOZAT
	építészmérnök BSc
	nappali

	TANTÁRGYFELELŐS 
OKTATÓ 

(Tárgyat irányító oktató)
	Kalmár Péter
	kalmar.peter@uni-obuda.hu


	fogadóórája a szorgalmi időszakban:

ld. intézeti honlapon

	ELŐKÖVETELMÉNY
	Tanulmányi tájékoztató alapján (Épületszerkezetek V.)

	ELŐADÁSOK SZÁMA (HETENTE)
	2 óra

	TANTERMI GYAKORLAT/
LABORGYAKORLAT (HETENTE)
	0 óra

	TEREP- ÉS TANÜZEMI GYAKORLAT (HETENTE)
	0 óra

	SZÁMONKÉRÉS MÓDJA
	vizsga (1) / zárthelyi (1) 

	MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK
	3 kredit

	TANTÁRGY FEALADATA, RÖVID LEÍRÁSA
	Az épületgépészet tárgya, feladatai, rendszerei. Épületek vízellátása, csatornázása, gázellátása és hőellátása. Csatlakozás

külső hálózatokhoz. A hálózatok kialakításának szempontjai. Fűtés, szellőzés, klimatizáció kialakításának alapelvei. Igények a közműellátással szemben és a közműellátás adta kötöttségek ismertetése. Fokozottan energiahatékony épületek és gépészeti rendszereik, helyigények.
Oktatási cél: ezzel az előadással szeretném elérni, hogy az építészek megértőbbek, elfogadóbbak legyenek az épületgépészettel szemben
-miért is szükséges és elengedhetetlen a gépészet az épített környezetben s egyben megismertetni a hallgatókat az épületen belüli komplex épületgépészeti rendszerekkel.
Mottó: Egyeztessünk, legyünk kompromisszum készek, kezdjünk el megbarátkozni egymással


	AJÁNLOTT SZAKIRODALOM
	Épületgépészet a gyakorlatban kiadványsorozat, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. és T. Bt. Kiadás helye: Budapest. 

Szerzők: Dr. Bánhidi László, Asbóth Dénes, Dr. Barna Lajos, Dr. Barótfi István, Dr. Bánhidi László, Dr. Chappon Miklós, Cséki István, Dr. Csoknyai István, Denk András, Dési Albert, Dr. Erdősi István, Fodor Gusztáv, Goda Róbert, Kaboldy Eszter, Dr. Kajtár László, Dr. Kontra Jenő, Dr. Kovács Károly, Dr. Magyar Tamás, Dr. Magyar Zoltán, Dr. Nagy Lajos, Dr- Palocz-Andresen Michael, Stevensné Száday Edit, Dr. Szánthó Zoltán, Dr. Temesvári Jenő, Dr. Várfalvi János 
Aki plagizál - azaz megsérti az Óbudai Egyetem Etikai Kódexe 4. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat - annak a tantárgyfelelős oktató a tantárgy teljesítését megtagadja, az Egyetem pedig A HKR TVSZ 90. §-a alapján fegyelmi eljárást indíthat.

	SZÜKSÉGES TECHNIKAI ESZKÖZÖK
	A vizsgák alkalmával mobiltelefon és egyéb segédeszköz használata tilos!
Online oktatás esetén: 
Kapcsolattartás: Neptun rendszerben, E-learningen és e-mailen.
Tananyagok: E-learning rendszerben megtalálhatóak szerint
Órák megtartása:  személyes


	A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE

	HÉT
	ELŐADÁS 
	ELŐADÓ
	GYAKORLAT FORMÁJA
	GYAKORLAT PROGRAMJA

	1.
2026.02.19.
	Bevezető tájékoztató előadás, a félév követelményeiről
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül


	2.
2026.02.27.
	Energiaforrások,energia felhasználás, alapfogalmak
Épületenergetika – Épületgépészet 
· Épületek, épületgépészeti rendszerek és jelentőségük

· Aktí-passzív elemek és energetikai hatásuk
· Energiaszámítási módok
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül

	3.

2026.03.05.
	·  Vízellátás
· Víz-, csatorna vezetékek anyagai;

· Víz-, csatorna vezetékek szerlési előírásai;
· Víz-, csatorna vezetékek mértezési alapelvei.-
· Szerelőkeretek és előtétfalas fürdőszobai megoldások

· Esővíz elvezetés biztosítása Geberit Pluvia rendszer alkalmazásával

· Csatorna
· Csapadékvíz, csapadékvíz tároló;

· Szennyvíz vezetékhez szükséges létesítmények;

· Bukó-, fordítóakna, szennyvíz tárolók;


	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül


	4.

2026.03.12.
	Napenergia hasznosítás

-
Napkollektor fajtái;

-
Melegvíz termelés napkollektorral;

-
Áram termelés napelemmel.

Szélenergia hasznosítás

-
Horizontális 

-
Vertikális 

Biomassza hasznosítás

-
Fűtés

-
HMV

Közel nulla energiafelhasználású épületek és gépészeti rendszerei
· Passzívház

· Aktív ház

· nZEB

· ZEB

· 
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül



	5.
2026.03.19
	· Tűzivíz hálózatok.
· Tüzivíz,sprinkler hálózatok, tervezési feltételek, egyes rendszerek előnyei, hátrányai, építészeti vonzatuk, alkalmazásuk s feltételei,füstkötényfal, sprinkler kialakítások, szabványi háttér...stb
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül


	6.
2026.03.26.
	Komfortelmélet

· Áttekintés

· Hőérzet fogalma, hőszükségletszámítás;

· Épületen kívüli és belüli lehetőségek, előírások

             Vonatkozó szabványok 
Fűtési technika, fűtési rendszerek

· Fűtési rendszerek fajtái;

· Fűtési rendszereknél az oxigén diffúzió és elektroaffinitás lényege, kialakulásának veszélyei;

· Hőleadók;

· Hőtermelők;
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül


	7.
2026.04.09.
	Hőszivattyúk

· Hőcserélők, hőszivattyúk közötti különbség;

· Horizontális, vertikális geotermikus hőszivattyú;

· Vizes hőszivattyúk fajtái;

· Levegős hőszivattyúk fajtái (kültéri, beltéri);
· Hulladék energiát hasznosító hőszivattyúk.
Közmű
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül


	8.
2026.04.16.
	ZÁRTHELYI DOLGOZAT
	KP
	
	

	9.
2026.04.23.

	ZH értékelés, átbeszélés
	KP
	
	

	10.
2026.04.30.
	PÓTLÁSI ALKALOM

	KP
	
	PÓTZÁRTHELYI

	11.

2026.05.07.
	Szellőzési rendszerek

· Az összesen keringtetett levegő mennyiségét mi határozza meg

· A szükséges friss levegő mennyiségének előírásai/meghatározása. 

· A légtechnikai rendszer elemei, feladatuk és miért akkorák amekkorák

· légbeszívás, ill. -kidobás

· légkezelő    

· légcsatorna

· hangcsillapító

· tűzvédelmi- és füstelvezető csappantyúk

· légmennyiségszabályozók, térfogatáramszabályozók

· befúvó- és elszívó elemek

· Légvezetési rendszerek – a fizika és az esztétika nem mindig barátok
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül


	12.
2026.05.14.
	Automatik-gépészet kapcsolata s hatása az építészetre:
· MSZ-EN-ISO52120 az épületautomatizálási, -szabályozási és épületfelügyeleti rendszerek (BACS) energiahatékonyságra gyakorolt hatásának vizsgálata.

· Mérés alapú rendszer elemek a gépészetben

· Tervezzünk Okosan önbeszabályozó rendszereket…
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül


	13.

2026.05.21.
	· Vizsga felkészítő
	KP
	
	e-mail, illetve neptun vagy e-learning, előadásanyag feltöltésre kerül



	A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

	ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS

	KÖVETELMÉNY
	LEÍRÁS
	ÉRTÉK
(pont, %, jegy)

	A FOGLALKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL KÖVETELMÉNYEI
	Az előadásokon a részvétel kötelező, legfeljebb három alkalommal lehet hiányozni, a tantárgyi követelményekre az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat illetve a kari kiegészítésében foglaltak érvényesek. (kiemelten ETVSZ 46. §) 
	-

	AZ IGAZOLÁS MÓDJA A FOGLALKOZÁSOKON ÉS A VIZSGÁN VALÓ TÁVOLLÉT ESETÉN
	A távollétet orvosi igazolás mellett tekintjük igazoltnak.
	-

	ZH (1 db)
	Zárthelyi feladat (1 db) témakörei:

Félév során érintett és rendelkezésre bocsátott tematika szerinti tananyagok.
A zárthelyi feladat megírása és beadása kizárólag személyes úton történhet. 
	50 pont 

	ZÁRTHELYI PÓTLÁSA, ALÁÍRÁSPÓTLÓ VIZSGA
	A zárthelyi dolgozat javítására témakörönként egy alkalommal adunk lehetőséget a szorgalmi időszakban valamint biztosítunk aláíráspótló vizsgát is. 

	ÉRTÉK ÖSSZESEN
	100 pont


	A FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI

	AZ ALÁÍRÁS MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI
	A FÉLÉVES FELADAT elkészítése, valamint a ZH eredményes megírása.
A feladatért és a zárthelyiért kapott pontoknak külön-külön el kell érniük az elérhető pontok min. 50 %-át.
Foglalkozásokon való részvétel a fentiek szerint. 

	ALÁÍRÁSPÓTLÁS FELTÉTELE
	Aláíráspótló vizsgán pótolható a féléves feladat és a zárthelyi is. 

	FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI – MEGAJÁNLOTT JEGY

	
	Minimum 30 pontot elérő zárthelyi és minimum 30 pontot elérő féléves feladat beadása után, megajánlott jegy elfogadható. 

	MEGAJÁNLOTT JEGY LEHETŐSÉGE

FELADAT + ZÁRTHELYI
	0-60 pont
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	1 - ELÉGTELEN
	2 - ELÉGSÉGES
	3 - KÖZEPES
	4 - JÓ
	5 - JELES

	FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI - VIZSGA

	
	Minimum 61 pontot elérő (feladat + zárthelyi) hallgatók aláírást kapnak, vizsgára jelentkezhetnek. 

Vizsgát csak azok a hallgatók tehetnek, akik az aláírást (esetleg egy korábbi félévben) már megszerezték.

A vizsgaidőszakban a hallgató a Neptunban kijelölt vizsganapok valamelyikén vizsgázik. 

A vizsga több feladatot tartalmazó, 100 pont összértékű írásbeli vizsga formájában.

	VIZSGA (ALÁÍRÁS SZERZÉS UTÁN)
	0-60 pont
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100

	
	1 - ELÉGTELEN
	2 - ELÉGSÉGES
	3 - KÖZEPES
	4 - JÓ
	5 - JELES

	FÉLÉV DOKUMENTÁLÁSA
	TARTALOM
	FORMÁTUM / MÓD

	
	-
	-

	
	Zárthelyi/vizsga dolgozatok tárolás
	A4 formátumú irattartóban lefűzve


[image: image1.png]i) e



2

